高苑科技大學

乾燥設備（烘箱）  每年定期檢查記錄表

場所名稱：                                                     年    月    日

| 項 目 | 檢 查 部 份 | 檢查方法 |  | 檢查結果 | 不合格危害風險 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 嚴重性 | 可能性 |  |
| 1 | 內面、外面及外部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕 | 目視確認 |  |  |  |  |  |
| 2 | 危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常 | 目視及儀器確認 |  |  |  |  |  |
| 3 | 有無標準操作程序書表。 | 目視確認 |  |  |  |  |  |
| 4 | 使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常 | 目視確認 |  |  |  |  |  |
| 5 | 窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常 | 目視確認 |  |  |  |  |  |
| 6 | 內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常 | 目視及儀器確認 |  |  |  |  |  |
| 7 | 設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常 | 目視確認 |  |  |  |  |  |
| 8 | 個人防護器具有無使用 | 目視確認 |  |  |  |  |  |
| 9 | 危害警告標示 | 目視確認 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他保持性能必要事項 | 目視確認 |  |  |  |  |  |
| 註： - 本表依職業安全衛生管理辦法第27條規定辦理。 - 本表每年實施一次，檢查結果：合格：V；不合格：X。 3.本表保存期限3年。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施檢查單位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 實驗室負責人(簽章) |  |  | 單位主管(簽章) |  |  |  |  |