高苑科技大學(生化工程系)        實驗室安全衛生自動檢查檢點記錄表

實驗室溫度：	   	 實驗室濕度：  		  檢查日期：   年   月   日

| 項目 | 自動檢查內容 | 自動檢查情形 |  | 異常處理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 異常 |  |
| 藥品 | 1.藥品使用完畢後是否緊閉，並置回原位整齊存放。 |  |  |  |
|  | 2.藥品名稱是否標示清楚(含危害標示)。 |  |  |  |
|  | 3.各藥品櫃(儲放處)是否關閉妥當並上鎖。 |  |  |  |
|  | 4.藥品櫃內有無藥品洩漏。 |  |  |  |
|  | 5.使用毒物是否有記錄使用量及存放之藥品櫃是否有標示和上鎖。 |  |  |  |
| 高壓氣體鋼瓶 | 1.錶壓是否正常。 |  |  |  |
|  | 2.鋼瓶名稱是否標示清楚。 |  |  |  |
|  | 3.鋼瓶定位措施是否牢固。 |  |  |  |
|  | 4.鋼瓶儲存區是否有易燃物。 |  |  |  |
|  | 5.鋼瓶儲存區是否有超過40℃。 |  |  |  |
| 室內環境 | 1.門窗玻璃有無脫落之危害。 |  |  |  |
|  | 2.地面(地板)是否有積水情形。 |  |  |  |
|  | 3.開關、配電箱、插座是否標示清楚。 |  |  |  |
|  | 4.室內通風是否良好。 |  |  |  |
|  | 5.實驗中是否有開啟二處出口。 |  |  |  |
| 儀器及機械設備 | 1.標準操作程序(SOP)及注意事項是否備有且清楚。 |  |  |  |
|  | 2.儀器(機械)設備是否依程序開關機。 |  |  |  |
|  | 3.電線之絕緣包裹有無破壞、裸露。 |  |  |  |
|  | 4.電器設備有無損毀及感電之危險。 |  |  |  |
|  | 5.因旋轉、移動有可能產生『夾入、捲入』及高溫燙傷之機械儀器設備其防護罩、防護網、安全門、緊急停止鈕是否完整，功能是否正常。 |  |  |  |
|  | 6.危險機械有無進行自動檢查。 |  |  |  |
|  | 7.運轉之儀器、機械設備有無接地。 |  |  |  |
| 消防滅火設備 | 1.是否備有ABC滅火器。 |  |  |  |
|  | 2.貯存場所有無標示清楚。 |  |  |  |
|  | 3.滅火器功能是否正常、有無過期及定期更換。 |  |  |  |
|  | 4.防火毯貯放位置是否標示清楚。 |  |  |  |
|  | 5.逃生方向是否標示清楚。 |  |  |  |
|  | 6.緊急照明燈功能是否正常。 |  |  |  |
|  | 7.有無定期實施消防器材使用訓練。 |  |  |  |
| 廢液處理 | 1.廢液貯存場所溫度是否超過50℃。 |  |  |  |
|  | 2.廢液內容物是否標示清楚。 |  |  |  |
|  | 3.實驗廢液是否依分類倒入貯存桶。 |  |  |  |
|  | 4.廢液貯存場所是否有預防洩漏設備。 |  |  |  |
|  | 5.廢液貯存場所是否通風良好或有抽風設備。 |  |  |  |
| 局部排氣設備(通風櫃) | 1.馬達有無故障或異音。 |  |  |  |
|  | 2.控制風速是否在0.5m/sec以上。 |  |  |  |
|  | 3.氣罩開口是否在適當位置(20cm)，標示是否清楚。 |  |  |  |
|  | 4.導管有無破裂或腐蝕。 |  |  |  |
|  | 5.操作危害物、特定化學物質、毒物化學物質時有無在通風櫃進行。 |  |  |  |

| 項目 | 自動檢查內容 | 自動檢查情形 |  | 異常處理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 異常 |  |
| 個人安全衛生防護用具 | 1.是否備有：安全眼鏡、防毒面具、耐酸鹼手套、耐酸鹼防護鞋、耐酸鹼實驗圍裙、耐熱手套、防毒口罩、防護衣。 |  |  |  |
|  | 2.是否定期檢查與補充、更換。 |  |  |  |
|  | 3.操作危害、特定、毒物有無依MSDS正確使用防護具。 |  |  |  |
| 緊急淋浴設備 | 1.有無測試淋浴及沖眼功能。 |  |  |  |
|  | 2.水質是否清澈。 |  |  |  |
|  | 3.是否有明顯標示。 |  |  |  |
| 安全衛生工作守則及教育訓練 | 1.是否有訂定實驗室安全工作守則。 |  |  |  |
|  | 2.實驗室安全工作守則張貼是否清楚。 |  |  |  |
|  | 3.實驗人員是否依安全工作守則進行實驗。 |  |  |  |
|  | 4.每學期實驗前是否對實驗人員(學生)施於安全衛生教育訓練。 |  |  |  |
| 緊急應變及災害防止計劃 | 1.是否訂定實驗室緊急應變計劃。 |  |  |  |
|  | 2.是否有標示緊急通報網路。 |  |  |  |
|  | 3.緊急警鈴、燈號是否設置，功能是否正常。 |  |  |  |
|  | 4.處理緊急應變人員是否責任分明。 |  |  |  |
|  | 5.有無定期實施緊急應變及災害預防通報及演練。 |  |  |  |

實驗室安全衛生自動檢查檢點記錄表由實驗室負責人(授課老師)於實驗課時進行各項之檢點與填寫，並由各實驗室工安衛人員協助檢點及彙整後送至單位主管簽章，本記錄表應存放於該實驗室內以供其他授課老師參考了解整體實驗室狀況。

實驗室負責人(授課老師)：                  單 位 主 管：