高苑科技大學

第二種壓力容器（消毒鍋、滅菌釜）每年定期檢查記錄表

場所名稱：                                                     年    月    日

| 項 目 | 檢 查 部 份 | 檢查方法 | 檢查結果 | 不合格危害風險 | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 嚴重性 | 可能性 |  |
| 1 | 本體(內外)有無顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 2 | 蓋板、凸緣、栓塞等有無異常 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 3 | 有無標準操作程序書表 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 4 | 安全閥或壓力錶有無正常 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 5 | 管及閥等有無損傷、洩漏 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 6 | 危害警告標示 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 7 | 個人防護器具有無使用 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 8 | 平台支架有無嚴重腐蝕 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 9 | 區域清潔 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 10 | 其他保持性能之必要事項 | 目視確認 |  |  |  |  |
| 註： 本表職業安全衛生管理辦法第35條規定辦理。 檢查結果：合格：V；不合格：x。 本表保存期限3年。 |
| 實施檢查單位 |
| 實驗室負責人(簽章) | 單位主管(簽章) |